## Dados COTA-ÁREA-VOLUME
HIDROLOGIA
BALANÇO DE RESERVATÓRIO
PROGRAMA DE MONITORIA DO DECA 2022.2 - MONITOR EMANUEL GOMES SOARES
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3)
340.36 | 0 | 0
342.36 | 200 | 4000
343 | 37223 | 16994
344 | 70593 | 70593
345 | 142867 | 174286
346 | 257180 | 366771
347 | 421869 | 707956
348 | 631536 | 1230617
349 | 873903 | 1981542
350 | 1158564 | 2990176
351 | 1506467 | 4314820
352 | 1866251 | 5996469
353 | 2261179 | 8058687
354 | 2697741 | 10529191
355 | 3217443 | 13477904
356 | 3859121 | 17006273
357 | 4556783 | 21217917
358 | 5260937 | 26112154
359 | 6158316 | 31819531
360 | 7030425 | 38841664
361 | 8020009 | 45934680
362 | 8999597 | 54453579
363 | 10013408 | 63965416
364 | 11031533 | 74490376
365 | 12260463 | 86139409
366 | 13693060 | 99074597
367 | 15486319 | 113650769
368 | 17365964 | 130099018
369 | 19443185 | 148504719
370 | 21743159 | 169122415
371 | 24590550 | 192184935
372 | 26752308 | 217765387
373 | 29120116 | 245796027
374 | 31256425 | 276130869
375 | 33046998 | 308486064
376 | 34539523 | 342495505
377 | 36142787 | 377846134
377.55 | 38135841 | 397990704
377.9 | 39623321 | 411686287
378 | 39896103 | 415686280
378.36 | 40887353 | 430306813
379 | 42685456 | 457161798
380 | 45587858 | 501383005
1º Passo traçar a curva - Através da curva Cota-Área-Vol para obter a equação e o melhor ajuste
Note on B6: Os dados de área não são usados, por isso podem ser omitidos.

## Dados de demanda e evaporação
HIDROLOGIA
BALANÇO DE RESERVATÓRIO
PROGRAMA DE MONITORIA DO DECA 2022.2 - MONITOR EMANUEL GOMES SOARES
Mês | Qdem (m3/s) | Evp (mm) | Evp (m)
Janeiro | 0.6 | 161.2 | 0.1612
Fevereiro | 0.6 | 142.8 | 0.1428
Março | 0.6 | 139.5 | 0.1395
Abril | 0.6 | 114 | 0.114
Maio | 0.6 | 89.9 | 0.0899
Junho | 0.6 | 75 | 0.075
Julho | 0.6 | 80.6 | 0.0806
Agosto | 0.6 | 99.2 | 0.0992
Setembro | 0.6 | 126 | 0.126
Outubro | 0.6 | 151.9 | 0.1519
Novembro | 0.6 | 156 | 0.156
Dezembro | 0.6 | 161.2 | 0.1612
2º Passo
Inserir as informações de Vazão demandada (Qdem) e a Evaporação média mensal.
Note on B6: Emanuel Gomes Soares: Demandas médias mensais estimadas.
Note on D6: Emanuel Gomes Soares: Lâmina evaporada média mensal do reservatório.

## Vazões afluentes (hidden)
c) Vazões afluentes
Mês | Vazão Afluente (m3/s)
1987-01-01 | 7.4
1987-02-01 | 18.2
1987-03-01 | 33.6
1987-04-01 | 18.5
1987-05-01 | 9.5
1987-06-01 | 26.9
1987-07-01 | 19
1987-08-01 | 13.7
1987-09-01 | 10.1
1987-10-01 | 6.6
1987-11-01 | 4.5
1987-12-01 | 4.7
1988-01-01 | 4.4
1988-02-01 | 4.1
1988-03-01 | 5.4
1988-04-01 | 23.9
1988-05-01 | 33.3
1988-06-01 | 16.2
1988-07-01 | 54.5
1988-08-01 | 18.9
1988-09-01 | 12
1988-10-01 | 6.3
1988-11-01 | 5.3
1988-12-01 | 4.5
1989-01-01 | 4.9
1989-02-01 | 3.7
1989-03-01 | 5.8
1989-04-01 | 34
1989-05-01 | 32.6
1989-06-01 | 25.3
1989-07-01 | 65.8
1989-08-01 | 22.5
1989-09-01 | 12.3
1989-10-01 | 8.5
1989-11-01 | 7.8
1989-12-01 | 10.1
3º Passo
Inserir os dados de vazão afluente
Note on B6: Emanuel Gomes Soares: A vazão afluente é definida como sendo a vazão que chega a um determinado ponto, em particular um aproveitamento hidrelétrico, e é determinante na avaliação da energia disponível. A vazão afluente depende das condições hidrológicas naturais da bacia hidrográfica e dos aproveitamentos existentes a montante

## Dados de precipitação (hidden)
c) Precipitação
Mês | Precipitação (em mm)
2022-01-01 | 74.5
2022-02-01 | 104.6
2022-03-01 | 227.2
2022-04-01 | 246
2022-05-01 | 61.6
2022-06-01 | 257.6
2022-07-01 | 170.2
2022-08-01 | 100.2
2022-09-01 | 35.3
2022-10-01 | 37.9
2022-11-01 | 5.4
2022-12-01 | 8.3
2023-01-01 | 46.5
2023-02-01 | 35.5
2023-03-01 | 168.2
2023-04-01 | 233
2023-05-01 | 199.9
2023-06-01 | 216.8
2023-07-01 | 418.1
2023-08-01 | 92.3
2023-09-01 | 56.7
2023-10-01 | 31.1
2023-11-01 | 40.6
2023-12-01 | 60.9
2024-01-01 | 58.1
2024-02-01 | 30.1
2024-03-01 | 100.1
2024-04-01 | 257.7
2024-05-01 | 216.2
2024-06-01 | 210.5
2024-07-01 | 411
2024-08-01 | 106.8
2024-09-01 | 48.4
2024-10-01 | 33.9
2024-11-01 | 45.9
2024-12-01 | 76.7
3º Passo
Inserir os dados de precipitação

## Dimensionamento (2017)
HIDROLOGIA
BALANÇO DE RESERVATÓRIO
PROGRAMA DE MONITORIA DO DECA 2022.2 - MONITOR EMANUEL GOMES SOARES
com equação linear
Volume inicial (m3) |  |  | 15312665.88 |  | AESA 28/02/2017
Capacidade total de armazenamento |  |  | 411686287 | AESA
volume de porão |  |  | 4116862.87
Capacidade útil de armazenamento |  |  | 407569424.13
|  |  |  | EVAPOTRANSPIRAÇÃO |  |  | DEMANDA
Mês | Número de dias do mês | Volume (em m3) | Área (m2) | Evaporação | Volume referente a E (m3) | Afluxo Líquido (m3) | Demandas (m3/s) | Volumes das demandas (m3) | Volumes acumulados | Volume final do mês
2017-03-01 | 31 | 15312665.88 | 3744205.3526 | 0.1395 | 522316.6467 | 14790349.2333 | 0.6 | 1607040 | 13183309.2333 | 13183309.2333
2017-04-01 | 30 | 13183309.2333 | 2756770.3808 | 0.114 | 314271.8234 | 12869037.4099 | 0.6 | 1555200 | 11313837.4099 | 11313837.4099
2017-05-01 | 31 | 11313837.4099 | 2471122.63 | 0.0899 | 222153.9244 | 11091683.4855 | 0.6 | 1607040 | 9484643.4855 | 9484643.4855 |  | VOLUME MÍNIMO | 798583.243
2017-06-01 | 30 | 9484643.4855 | 2178262.6349 | 0.075 | 163369.6976 | 9321273.7878 | 0.6 | 1555200 | 7766073.7878 | 7766073.7878
2017-07-01 | 31 | 7766073.7878 | 1888027.2344 | 0.0806 | 152174.9951 | 7613898.7927 | 0.6 | 1607040 | 6006858.7927 | 6006858.7927
2017-08-01 | 31 | 6006858.7927 | 1571135.4006 | 0.0992 | 155856.6317 | 5851002.161 | 0.6 | 1607040 | 4243962.161 | 4243962.161
2017-09-01 | 30 | 4243962.161 | 1225440.0469 | 0.126 | 154405.4459 | 4089556.7151 | 0.6 | 1555200 | 2534356.7151 | 2534356.7151
2017-10-01 | 31 | 2534356.7151 | 847488.2954 | 0.1519 | 128733.4721 | 2405623.243 | 0.6 | 1607040 | 798583.243 | 798583.243
2017-11-01 | 30 | 798583.243 | 371002.4236 | 0.156 | 57876.3781 | 740706.8649 | 0.6 | 1555200 | -814493.1351 | -814493.1351 | volume zerou pois deu negativo!
2017-12-01 | 31 | -814493.1351 | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2018-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2018-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2018-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2018-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2018-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2018-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2018-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2018-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2018-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2018-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2018-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2018-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2019-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2019-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2019-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2019-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2019-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2020-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2021-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2021-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM! | NEGATIVO, SECOU COMPLETAMENTE
2021-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2021-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2021-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2022-01-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2022-02-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2022-03-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-04-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-05-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-06-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-07-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-08-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-09-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-10-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-11-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-12-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-01-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-02-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-03-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-04-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-05-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-06-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-07-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-08-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-09-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-10-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-11-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-12-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-01-01 |  | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-02-01 |  | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-03-01 |  | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-04-01 |  | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-05-01 |  | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
Note on D8: Emanuel Gomes Soares: Em geral usa-se 50% da Capacidade Util de armazenamento
Note on D10: Emanuel Gomes Soares: Em geral usa-se 8% da Capacidade Total de armazenamento
Note on D11: Emanuel Gomes Soares: Diferença entre a Capacidade total de armazenamento - Volume de porão
Note on D15: Emanuel Gomes Soares: Obtida através da equação do gráfico em DADOS COTA-AREA-VOLUME Em que (x) é o volume obtido na coluna esquerda em "Volume (em m3)

## Dimensionamento 2016
HIDROLOGIA
BALANÇO DE RESERVATÓRIO
PROGRAMA DE MONITORIA DO DECA 2022.2 - MONITOR EMANUEL GOMES SOARES
com equação linear
Volume inicial (m3) |  |  | 49086672.63 |  | AESA 31/01/2016
Capacidade total de armazenamento |  |  | 411686287 | AESA
volume de porão |  |  | 4116862.87
Capacidade útil de armazenamento |  |  | 407569424.13
Mês | Número de dias do mês | Volume (em m3) | Área (m2) | Evaporação | Volume referente a E (m3) | Afluxo Líquido (m3) | Demandas (m3/s) | Volumes das demandas (m3) | Volumes acumulados | Volume final do mês
2016-02-01 | 28 | 49086672.63 | 11502094.7031 | 0.1428 | 1642499.1236 | 47444173.5064 | 0.6 | 1451520 | 45992653.5064 | 45992653.5064
2017-04-01 | 31 | 45992653.5064 | 6738576.6503 | 0.1395 | 940031.4427 | 45052622.0637 | 0.6 | 1607040 | 43445582.0637 | 43445582.0637
2017-05-01 | 30 | 43445582.0637 | 6469483.5763 | 0.114 | 737521.1277 | 42708060.936 | 0.6 | 1555200 | 41152860.936 | 41152860.936 |  | VOLUME MÍNIMO | 30533270.3085
2017-06-01 | 31 | 41152860.936 | 6223396.2809 | 0.0899 | 559483.3256 | 40593377.6103 | 0.6 | 1607040 | 38986337.6103 | 38986337.6103
2017-07-01 | 30 | 38986337.6103 | 5987241.5607 | 0.075 | 449043.1171 | 38537294.4933 | 0.6 | 1555200 | 36982094.4933 | 36982094.4933
2017-08-01 | 31 | 36982094.4933 | 5765426.4398 | 0.0806 | 464693.371 | 36517401.1222 | 0.6 | 1607040 | 34910361.1222 | 34910361.1222
2017-09-01 | 31 | 34910361.1222 | 5532511.8522 | 0.0992 | 548825.1757 | 34361535.9465 | 0.6 | 1607040 | 32754495.9465 | 32754495.9465
2017-10-01 | 30 | 32754495.9465 | 5285917.7618 | 0.126 | 666025.638 | 32088470.3085 | 0.6 | 1555200 | 30533270.3085 | 30533270.3085
2017-11-01 | 31 | 30533270.3085 | 5026960.4713 | 0.1519 | 763595.2956 | 29769675.0129 | 0.6 | 1607040 | 28162635.0129 | 28162635.0129
2017-12-01 | 30 | 28162635.0129 | 4744587.0011 | 0.156 | 740155.5722 | 27422479.4407 | 0.6 | 1555200 | 25867279.4407 | 25867279.4407
2018-01-01 | 31 | 25867279.4407 | 4464653.1751 | 0.1612 | 719702.0918 | 25147577.3489 | 0.6 | 1607040 | 23540537.3489 | 23540537.3489
2018-02-01 | 31 | 23540537.3489 | 4173566.748 | 0.1428 | 595985.3316 | 22944552.0173 | 0.6 | 1607040 | 21337512.0173 | 21337512.0173
2018-03-01 | 28 | 21337512.0173 | 3890305.0556 | 0.1395 | 542697.5553 | 20794814.462 | 0.6 | 1451520 | 19343294.462 | 19343294.462
2018-04-01 | 31 | 19343294.462 | 3626622.3912 | 0.114 | 413434.9526 | 18929859.5094 | 0.6 | 1607040 | 17322819.5094 | 17322819.5094
2018-05-01 | 30 | 17322819.5094 | 3351436.4075 | 0.0899 | 301294.133 | 17021525.3764 | 0.6 | 1555200 | 15466325.3764 | 15466325.3764
2018-06-01 | 31 | 15466325.3764 | 3090407.4045 | 0.075 | 231780.5553 | 15234544.8211 | 0.6 | 1607040 | 13627504.8211 | 13627504.8211
2018-07-01 | 30 | 13627504.8211 | 2822897.5952 | 0.0806 | 227525.5462 | 13399979.2749 | 0.6 | 1555200 | 11844779.2749 | 11844779.2749
2018-08-01 | 31 | 11844779.2749 | 2553529.9489 | 0.0992 | 253310.1709 | 11591469.104 | 0.6 | 1607040 | 9984429.104 | 9984429.104
2018-09-01 | 31 | 9984429.104 | 2259763.6815 | 0.126 | 284730.2239 | 9699698.8801 | 0.6 | 1607040 | 8092658.8801 | 8092658.8801
2018-10-01 | 30 | 8092658.8801 | 1944485.7853 | 0.1519 | 295367.3908 | 7797291.4893 | 0.6 | 1555200 | 6242091.4893 | 6242091.4893
2018-11-01 | 31 | 6242091.4893 | 1614904.1644 | 0.156 | 251925.0496 | 5990166.4397 | 0.6 | 1607040 | 4383126.4397 | 4383126.4397
2018-12-01 | 30 | 4383126.4397 | 1254051.0237 | 0.1612 | 202153.025 | 4180973.4146 | 0.6 | 1555200 | 2625773.4146 | 2625773.4146
2019-01-01 | 31 | 2625773.4146 | 869244.2396 | 0.1612 | 140122.1714 | 2485651.2432 | 0.6 | 1607040 | 878611.2432 | 878611.2432
2019-02-01 | 31 | 878611.2432 | 397232.6454 | 0.1428 | 56724.8218 | 821886.4214 | 0.6 | 1607040 | -785153.5786 | -785153.5786
2019-03-01 | 28 | -785153.5786 | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2019-04-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-05-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2019-06-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-07-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2019-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-09-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-10-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2019-11-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2019-12-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2020-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2020-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2020-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2021-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2021-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM! | NEGATIVO, SECOU COMPLETAMENTE
2021-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2021-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2021-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2021-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2022-01-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2022-02-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2022-03-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-04-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-05-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-06-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-07-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-08-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-09-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-10-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-11-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2022-12-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-01-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-02-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-03-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-04-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-05-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-06-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-07-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-08-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-09-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-10-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-11-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2023-12-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-01-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-02-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-03-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-04-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
2024-05-01 |  | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 0 | #NUM! | #NUM!
Note on D9: Emanuel Gomes Soares: Em geral usa-se 50% da Capacidade Util de armazenamento
Note on D11: Emanuel Gomes Soares: Em geral usa-se 8% da Capacidade Total de armazenamento
Note on D12: Emanuel Gomes Soares: Diferença entre a Capacidade total de armazenamento - Volume de porão
Note on D16: Emanuel Gomes Soares: Obtida através da equação do gráfico em DADOS COTA-AREA-VOLUME Em que (x) é o volume obtido na coluna esquerda em "Volume (em m3)

## Dimensionamento polinomial (hidden)
com equação polinomial grau 2
Volume inicial (m3) |  |  | 49086672.63 |  | AESA 31/01/2016
Capacidade total de armazenamento |  |  | 411686287 | AESA
volume de porão |  |  | 32934902.96
Capacidade útil de armazenamento |  |  | 378751384.04
Mês | Número de dias do mês | Volume (em m3) | Área (m2) | Evaporação | Volume referente a 8 (m3) | Afluxo Líquido (m3) | Demandas (m3/s) | Volumes das demandas (m3) | Volumes acumulados | Volume final do mês
2022-03-01 | 31 | 49086672.63 | 16321927.3024 | 0.1428 | 2330771.2188 | 46755901.4112 | 0.6 | 1607040 | 45148861.4112 | 45148861.4112
2022-04-01 | 30 | 45148861.4112 | 15021662.038 | 0.1395 | 2095521.8543 | 43053339.5569 | 0.6 | 1555200 | 41498139.5569 | 41498139.5569
2022-05-01 | 31 | 41498139.5569 | 13816193.6817 | 0.114 | 1575046.0797 | 39923093.4772 | 0.6 | 1607040 | 38316053.4772 | 38316053.4772 |  | VOLUME MÍNIMO | 1399588.4884
2022-06-01 | 30 | 38316053.4772 | 12765468.8582 | 0.0899 | 1147615.6503 | 37168437.8269 | 0.6 | 1555200 | 35613237.8269 | 35613237.8269
2022-07-01 | 31 | 35613237.8269 | 11872999.1304 | 0.075 | 890474.9348 | 34722762.8921 | 0.6 | 1607040 | 33115722.8921 | 33115722.8921
2022-08-01 | 31 | 33115722.8921 | 11048319.699 | 0.0806 | 890494.5677 | 32225228.3243 | 0.6 | 1607040 | 30618188.3243 | 30618188.3243
2022-09-01 | 30 | 30618188.3243 | 10223633.7847 | 0.0992 | 1014184.4714 | 29604003.8529 | 0.6 | 1555200 | 28048803.8529 | 28048803.8529
2022-10-01 | 31 | 28048803.8529 | 9375223.0322 | 0.126 | 1181278.1021 | 26867525.7508 | 0.6 | 1607040 | 25260485.7508 | 25260485.7508
2022-11-01 | 30 | 25260485.7508 | 8454520.3949 | 0.1519 | 1284241.648 | 23976244.1028 | 0.6 | 1555200 | 22421044.1028 | 22421044.1028
2022-12-01 | 31 | 22421044.1028 | 7516936.7628 | 0.156 | 1172642.135 | 21248401.9679 | 0.6 | 1607040 | 19641361.9679 | 19641361.9679
2023-01-01 | 31 | 19641361.9679 | 6599085.7218 | 0.1612 | 1063772.6184 | 18577589.3495 | 0.6 | 1607040 | 16970549.3495 | 16970549.3495
2023-02-01 | 28 | 16970549.3495 | 5717183.3952 | 0.1428 | 816413.7888 | 16154135.5607 | 0.6 | 1451520 | 14702615.5607 | 14702615.5607
2023-03-01 | 31 | 14702615.5607 | 4968311.6581 | 0.1395 | 693079.4763 | 14009536.0844 | 0.6 | 1607040 | 12402496.0844 | 12402496.0844
2023-04-01 | 30 | 12402496.0844 | 4208812.2071 | 0.114 | 479804.5916 | 11922691.4928 | 0.6 | 1555200 | 10367491.4928 | 10367491.4928
2023-05-01 | 31 | 10367491.4928 | 3536853.6909 | 0.0899 | 317963.1468 | 10049528.3459 | 0.6 | 1607040 | 8442488.3459 | 8442488.3459
2023-06-01 | 30 | 8442488.3459 | 2901217.6518 | 0.075 | 217591.3239 | 8224897.0221 | 0.6 | 1555200 | 6669697.0221 | 6669697.0221
2023-07-01 | 31 | 6669697.0221 | 2315841.9567 | 0.0806 | 186656.8617 | 6483040.1603 | 0.6 | 1607040 | 4876000.1603 | 4876000.1603
2023-08-01 | 31 | 4876000.1603 | 1723563.2529 | 0.0992 | 170977.4747 | 4705022.6857 | 0.6 | 1607040 | 3097982.6857 | 3097982.6857
2023-09-01 | 30 | 3097982.6857 | 1136461.8828 | 0.126 | 143194.1972 | 2954788.4884 | 0.6 | 1555200 | 1399588.4884 | 1399588.4884
2023-10-01 | 31 | 1399588.4884 | 575652.1189 | 0.1519 | 87441.5569 | 1312146.9316 | 0.6 | 1607040 | -294893.0684 | -294893.0684
2023-11-01 | 30 | -294893.0684 | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2023-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2024-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2024-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2024-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2024-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2024-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2024-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2024-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2024-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2024-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2024-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2024-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2024-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2025-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM! | NEGATIVO, SECOU COMPLETAMENTE
2025-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2025-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2025-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2025-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2025-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2025-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2025-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2025-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2025-10-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1519 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2025-11-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.156 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2025-12-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2026-01-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1612 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2026-02-01 | 28 | #NUM! | #NUM! | 0.1428 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1451520 | #NUM! | #NUM!
2026-03-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.1395 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2026-04-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.114 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2026-05-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0899 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2026-06-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.075 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2026-07-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0806 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2026-08-01 | 31 | #NUM! | #NUM! | 0.0992 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1607040 | #NUM! | #NUM!
2026-09-01 | 30 | #NUM! | #NUM! | 0.126 | #NUM! | #NUM! | 0.6 | 1555200 | #NUM! | #NUM!
2026-10-01 | 31 |  |  | 0.1519
2026-11-01 | 30 |  |  | 0.156
2026-12-01 | 31 |  |  | 0.1612
2027-01-01 |  |  |  | 0.1612
2027-02-01 |  |  |  | 0.1428
2027-03-01 |  |  |  | 0.1395
2027-04-01 |  |  |  | 0.114
2027-05-01 |  |  |  | 0.0899
2027-06-01 |  |  |  | 0.075
2027-07-01 |  |  |  | 0.0806
2027-08-01 |  |  |  | 0.0992
2027-09-01 |  |  |  | 0.126
2027-10-01 |  |  |  | 0.1519
2027-11-01 |  |  |  | 0.156
2027-12-01 |  |  |  | 0.1612
2028-01-01 |  |  |  | 0.1612
2028-02-01 |  |  |  | 0.1428
2028-03-01 |  |  |  | 0.1395
2028-04-01 |  |  |  | 0.114
2028-05-01 |  |  |  | 0.0899
2028-06-01 |  |  |  | 0.075
2028-07-01 |  |  |  | 0.0806
2028-08-01 |  |  |  | 0.0992
2028-09-01 |  |  |  | 0.126
2028-10-01 |  |  |  | 0.1519
2028-11-01 |  |  |  | 0.156
2028-12-01 |  |  |  | 0.1612
2029-01-01
2029-02-01
2029-03-01
Note on D4: Emanuel Gomes Soares: Em geral usa-se 50% da Capacidade Util de armazenamento
Note on D6: Emanuel Gomes Soares: Em geral usa-se 8% da Capacidade Total de armazenamento
Note on D7: Emanuel Gomes Soares: Diferença entre a Capacidade total de armazenamento - Volume de porão
Note on D11: Emanuel Gomes Soares: Obtida através da equação do gráfico em DADOS COTA-AREA-VOLUME Em que (x) é o volume obtido na coluna esquerda em "Volume (em m3)